(п.18,п.29) Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам и о регистрации  и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения Муниципального унитарного предприятия «Городские тепловые сети» муниципального образования «Город Курчатов» за 3 квартал 2012года.

а/ количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения :

-  3 квартал  2012 г. – 3;

б/- количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения:

- 3 квартал  2012 г – 3;

в/  количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в  подключении:

- 3 квартал  2012 г – 0;

г/ резерв   пропускной способности квартальных ( распределительных) тепловых сетей  города  -  отсутствует.

Резерв пропускной способности магистральных тепловых сетей соответствует резерву мощности котельной филиала ОАО Концерн «Росэнергоатом» «Курская атомная станция».

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Установленная тепловая мощность по воде, Гкал./час | Располагаемая мощность по воде, Гкал./час | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал./час | Резерв тепловой мощности по располагаемой мощности, Гкал/час | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | тепловые сети | - | - | 132,78 | - | присоединенная нагрузка с учетом тепловых потерь, % |